## Плата за жил.пом. в общ. (hidden)
Руб.
№ | Этажность | Наличие лифта и мусоропровода | Вид благоустройства | Размер платы по обязательным работам и услугам за содержание и ремонт жилого помещения, всего. | В том числе:
[5 empty] | Содержание помещений общего пользования |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  |  | Технический осмотр и мелкий ремонт | [10 empty] | Подготовка к сезонной эксплуатации
[5 empty] | Санитарное содержание лестничных клеток | Санитарное содержание мусоропроводов | Санитарное содержание лифтов | Уборка земельного участка | Вывоз ТБО | Вывоз ЖБО | Аварийное обслуживание внутридомовых сетей | [5 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей |  |  | Дератизация | Дезинсекция | Консервация системы центрального отопления | Ремонт просевшей отмостки | Замена разбитых стекол окон, дверей в помещениях общего пользования | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | Утепление бойлеров | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок | Ремонт и укрепление входных дверей | Укрепление водосточных труб, колен и воронок
[11 empty] | Холодного водоснабжения | Водоотведения | Горячего водоснабжения | Отопления | Газоснабжения | Электроснабжени | в системах вентиляции | в системах дымоудаления | в системах электротехнических устройств в домах
Общежития со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет.
1 | 2 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 24.32 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | - | 0.55 | 0.55 | 0.82 | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | - | 0.4 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | - | - | 0.02 | - | 0.09 | 0.09
2 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 23.66 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | - | 0.55 | 0.55 | - | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | - | 0.4 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | 0.16 | - | 0.02 | - | 0.09 | 0.09
3 |  |  | с централизованным отоплением и холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения | 24.15 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | 1.04 | 0.55 | - | - | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | - | 0.4 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | 0.16 | - | 0.02 | - | 0.09 | 0.09
4 |  |  | с централизованным отоплением, без централизованного водоотведения | 24.26 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | 1.04 | - | - | 0.82 | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | - | 0.4 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | - | - | 0.02 | - | 0.09 | 0.09
5 | 5 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 30.32 | 13.37 | - | - | 7.02 | 2.05 | - | 0.55 | 0.55 | 0.82 | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | - | 0.4 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | - | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.09
6 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 29.7 | 13.37 | - | - | 7.06 | 2.05 | - | 0.55 | 0.55 | - | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | - | 0.4 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.09
7 |  | с мусоропроводом | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 40.78 | 23.7 | 0.11 | - | 7.04 | 2.05 | - | 0.55 | 0.55 | 0.82 | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | - | 0.4 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | - | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.09
8 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 40.12 | 23.7 | 0.11 | - | 7.04 | 2.05 | - | 0.55 | 0.55 | - | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | - | 0.4 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.09 | 0.09
9 | 9 эт. | с лифтом и мусоропроводом | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 40.65 | 22.45 | 0.06 | 0.02 | 7.74 | 2.05 | - | 0.55 | 0.55 | 0.82 | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | 0.28 | 0.38 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | - | 0.38 | 0.01 | - | 0.09 | -
10 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 39.99 | 22.45 | 0.06 | 0.02 | 7.74 | 2.05 | - | 0.55 | 0.55 | - | 0.82 | - | 0.68 | 0.08 | 0.28 | 0.38 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.51 | 2.81 | 0.16 | 0.38 | 0.01 | - | 0.09 | -
Общежития со сроком эксплуатации свыше 30 лет.
1 | 2 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 24.57 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | - | 0.02 | - | 0.1 | -
2 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 23.87 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | - | 0.02 | - | 0.1 | -
3 |  |  | с централизованным отоплением и холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения | 24.34 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | 1.04 | 0.57 | - | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | - | 0.02 | - | 0.1 | -
4 |  |  | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным отоплением, без централизованного водоотведения | 24.18 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | 1.04 | 0.57 | - | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | - | 0.02 | - | 0.1 | -
5 | 3 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 29.54 | 11.88 | - | - | 7.23 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.1 | -
6 |  |  | с централизованным отоплением и холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения | 29.31 | 11.88 | - | - | 7.23 | 2.05 | 1.04 | 0.57 | - | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.1 | -
7 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 28.84 | 11.88 | - | - | 7.23 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.1 | -
8 |  |  | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным отоплением, без централизованного водоотведения | 30.01 | 11.88 | - | - | 7.23 | 2.05 | 1.04 | 0.57 | - | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.1 | -
9 | 4 эт | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 40.29 | 10.37 | - | - | 19.63 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.1 | -
10 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 39.59 | 10.37 | - | - | 19.63 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.1 | -
11 |  |  | с централизованным отоплением и холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения | 40.06 | 10.37 | - | - | 19.63 | 2.05 | 1.04 | 0.57 | - | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.1 | -
12 |  |  | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным отоплением, без централизованного водоотведения | 40.76 | 10.37 | - | - | 19.63 | 2.05 | 1.04 | 0.57 | - | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.1 | -
13 | 5 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 30.61 | 13.37 | - | - | 7.06 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.1 | -
14 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 29.91 | 13.37 | - | - | 7.06 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.1 | -
15 |  | с мусоропроводом | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 41.03 | 23.7 | 0.11 | - | 7.04 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.1 | -
16 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 40.33 | 23.7 | 0.11 | - | 7.04 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | - | 0.41 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.1 | -
17 | 7 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 43.16 | 13.88 | - | - | 18.5 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | 0.28 | 0.39 | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | 0.38 | 0.01 | - | 0.1 | -
18 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 42.46 | 13.88 | - | - | 18.5 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | 0.28 | 0.39 | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | 0.38 | 0.01 | - | 0.1 | -
19 | 9 эт. | с лифтом и мусоропроводом | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 40.99 | 22.45 | 0.06 | 0.02 | 7.74 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | 0.28 | 0.39 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | - | 0.38 | 0.01 | - | 0.1 | -
20 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 40.29 | 22.45 | 0.06 | 0.02 | 7.74 | 2.05 | - | 0.57 | 0.57 | - | 0.86 | - | 0.72 | 0.08 | 0.28 | 0.39 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.62 | 2.86 | 0.16 | 0.38 | 0.01 | - | 0.1 | -
Общежития с износом более 70 %
1 | 2 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 23.02 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | - | 0.63 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | - | 0.79 | - | - | 0.41 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 0.76 | - | - | 0.02 | - | 0.15 | 0.09
2 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 24.34 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | - | 0.63 | 0.63 | - | 0.94 | - | 0.79 | - | - | 0.41 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | 0.16 | - | 0.02 | - | 0.15 | 0.09
3 |  |  | с централизованным отоплением и холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения | 24.75 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | 1.04 | 0.63 | - | - | 0.94 | - | 0.79 | - | - | 0.41 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | 0.16 | - | 0.02 | - | 0.15 | 0.09
4 |  |  | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным отоплением, без централизованного водоотведения | 25.53 | 5.6 | - | - | 7.99 | 2.05 | 1.04 | 0.63 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.79 | - | - | 0.41 | 0.36 | 0.74 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | - | - | 0.02 | - | 0.15 | 0.09
5 | 3 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 30.17 | 11.88 | - | - | 7.23 | 2.05 | - | 0.63 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | - | 0.79 | 0.08 | - | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.15 | 0.09
6 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 29.39 | 11.88 | - | - | 7.23 | 2.05 | - | 0.63 | 0.63 | - | 0.94 | - | 0.79 | 0.08 | - | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.15 | 0.09
7 |  |  | с централизованным отоплением и холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения | 29.8 | 11.88 | - | - | 7.23 | 2.05 | 1.04 | 0.63 | - | - | 0.94 | - | 0.79 | 0.08 | - | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.15 | 0.09
8 |  |  | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным отоплением, без централизованного водоотведения | 30.58 | 11.88 | - | - | 7.23 | 2.05 | 1.04 | 0.63 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.79 | 0.08 | - | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.15 | 0.09
9 | 4 эт. | без оборудования | с центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | 40.92 | 10.37 | - | - | 19.63 | 2.05 | - | 0.63 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | - | 0.79 | 0.08 | - | 0.41 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.15 | 0.09
10 |  |  | с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 40.14 | 10.37 | - | - | 19.63 | 2.05 | - | 0.63 | 0.63 | - | 0.94 | - | 0.79 | 0.08 | - | 0.41 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.15 | 0.09
11 |  |  | с централизованным отоплением и холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения | 40.55 | 10.37 | - | - | 19.63 | 2.05 | 1.04 | 0.63 | - | - | 0.94 | - | 0.79 | 0.08 | - | 0.41 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | 0.16 | - | 0.01 | - | 0.15 | 0.09
12 |  |  | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным отоплением, без централизованного водоотведения | 41.33 | 10.37 | - | - | 19.63 | 2.05 | 1.04 | 0.63 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.79 | 0.08 | - | 0.41 | 0.13 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 2.86 | - | - | 0.01 | - | 0.15 | 0.09

## допуслуги
Приложение № 3 к конкурсной документации
ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. (с НДС) | Стоимость на 1 кв.м общей площади в месяц, руб. (с НДС)
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1. | Проверка состояния заделки межпанельных швов. При выявлении повреждений - восстановление заделки | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней |  | 1.68
1.2. | Выявление повреждения отмосток. При выявлении повреждений - ремонт | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней |  | 0.14
1.3. | Поддержание в исправном состоянии гидроизоляции фундаментов и полов в помещениях с влажными процессами и инженерными коммуникациями | постоянно |  | 0.06
1.4. | Ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 0.1
1,5. | Осушение ручными насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке |  | 0.2
1.6. | Осушение электрическими насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке |  | 0.14
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1. | Контроль за состоянием освещения и вентиляции подвала. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) освещения и вентиляции | постоянно, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней |  | 0.35
2.2. | Проверка состояния вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней |  | 0.02
2.3. | Обеспечение чистоты и защиты подвальных помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 0.02
2.4. | Дератизация | дополнительно - 1 раз в год |  | 0.02
2.5. | Дезинсекция | дополнительно - 1 раз в год |  | 0.06
2.6. | Установка мелкоячеистой решетки в подвальных продухах | по мере необходимости, при подготовке к работе в весенний период |  | 0.12
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
3.1. | Выявление и устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 1.1
3.2. | Восстановление теплозащиты стен | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.63
3.3. | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя стен | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 1.48
3.3. | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой | по мере необходимости |  | 0.12
3.4. | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 1.3
3.5. | Окраска стен помещений общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.18
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:
4.1. | Выявление и устранение повреждений перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.32
4.2. | Восстановление утеплителя и гидроизоляции перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.35
4.3. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
4.4. | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.24
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
5.1. | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
5.2. | Восстановление (ремонт) выходов на крышу | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
5.3. | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. крыши | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
5.4. | Ремонт примыканий и заделка стыков кровельных конструкций | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.2
5.5. | Ремонт, дверей с лестничных площадок на чердак | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
5.6. | Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.12
5.7. | Контроль за температурой и влажностью воздуха в чердачном (техническом помещении) | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
5.8. | Контроль за повреждениями мягкой кровли | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.16
5.9. | Очистка кровли от песка и пыли, окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных пмещениях | Ежемесячно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.26
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
6.1. | Ремонт металлических косоуров | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
6.2. | Устранение выбоин и сколов в ступенях, площадках и маршах | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
6.3. | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.08
6.4. | Ремонт, замена перил | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.12
6.5. | Окраска металлических элементов лестниц | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.08
6.6. | Устройство, ремонт пандусов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
6.7. | Установка антискользящих покрытий на входах в подъезды | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.28
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов:
7.1. | Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
7.2. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.53
7.3. | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.43
7.4. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
7.5. | Ремонт несущих конструкций козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
7.6. | Ремонт гидроизоляции козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.43
7.7. | Тепловизионный контроль и диагностика объектов ограждающих конструкций зданий, наблюдение динамики тепловых процессов, расчет тепловых потоков. | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 2.01
7.8. | Очистка фасадов от несанкционированных рисунков и надписей | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.18
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки:
8.1. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:
9.1. | -покрытие дощатое | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.06
9.2. | - бетонных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.014
9.3. | - цементных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
9.4. | Ремонт бетонных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.87
9.5. | Ремонт поверхности цементных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.18
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:
10.1. | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.53
10.2. | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.18
10.3. | Утепление дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.14
10.4. | проверка и укрепление дверных проемов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
10.5. | Проверка и восстановление целостности доводчиков на местах общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
10.6. | Контроль за правильностью пригонки оконного блока при необходимости ремонт или замена окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.06
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
11.1. | Восстановление (ремонт) вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
11.2. | Видеоконтроль системы вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 1.89
12. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:
12.1. | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.43
12.2. | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.3
12.3. | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.12
12.4. | Профилактический контроль системы канализационных выпусков от дома до первого колодца, в случае выявления неисправностей- устранить | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.91
12.5. | Профилактическая промывка канализационных выпусков с целью удаления жировых отложений на стенках трубопровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.51
12.6. | Установка обратных клапанов на ситему канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.28
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение):
13.1. | Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | при подготовке к отопительному сезону |  | 0.34
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования :
14.1. | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования: - замена предохранителей; - замена вышедших из строя электроустановочных изделий; | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.43
14.2. | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.53
14.3. | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования: - замена перегоревшей лампы; - замена светильников | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.2
14.4. | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования (этажных щитков и шкафов) | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.63
14.5. | Замена ламп накаливания на светодиодные светильникина местах общего пользования с датчиками движения и фотореле времени суток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 1.81
ИТОГО

## допуслуги1
Приложение № 3 к конкурсной документации
ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. (с НДС) | Стоимость на 1 кв.м общей площади в месяц, руб. (с НДС)
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1. | Проверка состояния заделки межпанельных швов. При выявлении повреждений - восстановление заделки | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней |  | 1.68
1.2. | Выявление повреждения отмосток. При выявлении повреждений - ремонт | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней |  | 0.14
1.4. | Поддержание в исправном состоянии гидроизоляции фундаментов и полов в помещениях с влажными процессами и инженерными коммуникациями | постоянно |  | 0.06
1.5. | Ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 0.1
1.6. | Осушение ручными насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке |  | 0.2
1.7. | Осушение электрическими насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке |  | 0.14
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1. | Контроль за состоянием освещения и вентиляции подвала. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) освещения и вентиляции | постоянно, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней |  | 0.35
2.2. | Проверка состояния вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней |  | 0.02
2.3. | Обеспечение чистоты и защиты подвальных помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 0.02
2.4. | Дератизация | дополнительно - 1 раз в год |  | 0.02
2.5. | Дезинсекция | дополнительно - 1 раз в год |  | 0.06
2.6. | Установка мелкоячеистой решетки в подвальных продухах | по мере необходимости, при подготовке к работе в весенний период |  | 0.12
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
3.1. | Выявление и устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 1.1
3.2. | Восстановление теплозащиты стен | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.63
3.3. | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя стен | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 1.48
3.4. | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой | по мере необходимости |  | 0.12
3.5. | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 1.3
3.6. | Окраска стен помещений общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.18
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:
4.1. | Выявление и устранение повреждений перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.32
4.2. | Восстановление утеплителя и гидроизоляции перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.35
4.3. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
4.4. | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.24
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
5.1. | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
5.2. | Восстановление (ремонт) выходов на крышу | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
7.5 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. крыши | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
5.3. | Ремонт примыканий и заделка стыков кровельных конструкций | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.2
5.4. | Ремонт, дверей с лестничных площадок на чердак | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
5.5. | Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.12
5.6. | Контроль за температурой и влажностью воздуха в чердачном (техническом помещении) | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
5.7. | Контроль за повреждениями мягкой кровли | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.16
5.8. | Очистка кровли от песка и пыли, окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных пмещениях | Ежемесячно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.26
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
6.1. | Ремонт металлических косоуров | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
6.2. | Устранение выбоин и сколов в ступенях, площадках и маршах | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
6.3. | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.08
6.4. | Ремонт, замена перил | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.12
6.5. | Окраска металлических элементов лестниц | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.08
6.6. | Устройство, ремонт пандусов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
6.7. | Установка антискользящих покрытий на входах в подъезды | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.28
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов:
7.1. | Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
7.2. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.53
7.3. | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.43
7.4. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
7.5. | Ремонт несущих конструкций козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
7.6. | Ремонт гидроизоляции козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.43
7.7. | Тепловизионный контроль и диагностика объектов ограждающих конструкций зданий, наблюдение динамики тепловых процессов, расчет тепловых потоков. | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 2.01
7.8. | Очистка фасадов от несанкционированных рисунков и надписей | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.18
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки:
8.1. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:
9.1. | -покрытие дощатое | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.06
9.2. | - бетонных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.014
9.3. | - цементных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
9.4. | Ремонт бетонных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.87
9.5. | Ремонт поверхности цементных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.18
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:
10.1. | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.53
10.2. | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.18
10.3. | Утепление дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.14
10.4. | проверка и укрепление дверных проемов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.04
10.5. | Проверка и восстановление целостности доводчиков на местах общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.1
10.6. | Контроль за правильностью пригонки оконного блока при необходимости ремонт или замена окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.06
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов:
11.1. | Ремонт загрузочных люков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.16
11.2. | Ремонт ствола мусоропровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.16
11.3. | Установка резиновых уплотнителей на ковше мусоропровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.3
11.4. | Установка на стволе мусоропровода дополнительной резиновой прокладки для подавления шумов при сбрасывании мусора в мусоропроводе | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.22
11.5. | Окраска ствола мусоропровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.2
11.6. | Устранение либо ремонт сломанной крышки клапана мусоропровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.16
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
12.1. | Восстановление (ремонт) вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.02
12.2. | Видеоконтроль системы вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 1.89
13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:
13.1. | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.43
13.2. | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.3
13.3. | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.12
13.4. | Профилактический контроль системы канализационных выпусков от дома до первого колодца, в случае выявления неисправностей- устранить | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.91
13.5. | Профилактическая промывка канализационных выпусков с целью удаления жировых отложений на стенках трубопровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.51
13.6. | Установка обратных клапанов на ситему канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.28
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение):
14.1. | Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | при подготовке к отопительному сезону |  | 0.34
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования :
19.2. | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования: - замена предохранителей; - замена вышедших из строя электроустановочных изделий; | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.43
19.3. | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.53
19.4. | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования: - замена перегоревшей лампы; - замена светильников | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.2
19.5. | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования (этажных щитков и шкафов) | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 0.63
19.6. | Замена ламп накаливания на светодиодные светильникина местах общего пользования с датчиками движения и фотореле времени суток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  | 1.81
ИТОГО

## допЖел,9
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Первый заместитель руководителя
|  |  | ___________ | Е.Г.Семкин
"______ "________2015год
ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по ул.Железнодорожников,9
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. (с НДС) | Стоимость на 1 кв.м общей площади в месяц, руб. (с НДС)
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1. | Проверка состояния заделки межпанельных швов. При выявлении повреждений - восстановление заделки | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 78849.792 | 1.68
1.2. | Выявление повреждения отмосток. При выявлении повреждений - ремонт | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 6570.816 | 0.14
1.3. | Поддержание в исправном состоянии гидроизоляции фундаментов и полов в помещениях с влажными процессами и инженерными коммуникациями | постоянно | 2816.064 | 0.06
1.4. | Ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 4693.44 | 0.1
1,5. | Осушение ручными насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке | 9386.88 | 0.2
1.6. | Осушение электрическими насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке | 6570.816 | 0.14
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1. | Контроль за состоянием освещения и вентиляции подвала. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) освещения и вентиляции | постоянно, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 16427.04 | 0.35
2.2. | Проверка состояния вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 938.688 | 0.02
2.3. | Обеспечение чистоты и защиты подвальных помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 938.688 | 0.02
2.4. | Дератизация | дополнительно - 1 раз в год | 938.688 | 0.02
2.5. | Дезинсекция | дополнительно - 1 раз в год | 2816.064 | 0.06
2.6. | Установка мелкоячеистой решетки в подвальных продухах | по мере необходимости, при подготовке к работе в весенний период | 5632.128 | 0.12
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
3.1. | Выявление и устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 51627.84 | 1.1
3.2. | Восстановление теплозащиты стен | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 29568.672 | 0.63
3.3. | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя стен | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 69462.912 | 1.48
3.3. | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой | по мере необходимости | 5632.128 | 0.12
3.4. | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 61014.72 | 1.3
3.5. | Окраска стен помещений общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 8448.192 | 0.18
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:
4.1. | Выявление и устранение повреждений перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 15019.008 | 0.32
4.2. | Восстановление утеплителя и гидроизоляции перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 16427.04 | 0.35
4.3. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1877.376 | 0.04
4.4. | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 11264.256 | 0.24
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
5.1. | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 938.688 | 0.02
5.2. | Восстановление (ремонт) выходов на крышу | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 938.688 | 0.02
5.3. | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. крыши | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4693.44 | 0.1
5.4. | Ремонт примыканий и заделка стыков кровельных конструкций | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 9386.88 | 0.2
5.5. | Ремонт, дверей с лестничных площадок на чердак | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 938.688 | 0.02
5.6. | Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 5632.128 | 0.12
5.7. | Контроль за температурой и влажностью воздуха в чердачном (техническом помещении) | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4693.44 | 0.1
5.8. | Контроль за повреждениями мягкой кровли | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 7509.504 | 0.16
5.9. | Очистка кровли от песка и пыли, окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных пмещениях | Ежемесячно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 12202.944 | 0.26
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
6.1. | Ремонт металлических косоуров | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1877.376 | 0.04
6.2. | Устранение выбоин и сколов в ступенях, площадках и маршах | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1877.376 | 0.04
6.3. | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 3754.752 | 0.08
6.4. | Ремонт, замена перил | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 5632.128 | 0.12
6.5. | Окраска металлических элементов лестниц | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 3754.752 | 0.08
6.6. | Устройство, ремонт пандусов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 938.688 | 0.02
6.7. | Установка антискользящих покрытий на входах в подъезды | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 13141.632 | 0.28
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов:
7.1. | Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4693.44 | 0.1
7.2. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 24875.232 | 0.53
7.3. | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 20181.792 | 0.43
7.4. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 938.688 | 0.02
7.5. | Ремонт несущих конструкций козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 938.688 | 0.02
7.6. | Ремонт гидроизоляции козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 20181.792 | 0.43
7.7. | Тепловизионный контроль и диагностика объектов ограждающих конструкций зданий, наблюдение динамики тепловых процессов, расчет тепловых потоков. | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 94338.144 | 2.01
7.8. | Очистка фасадов от несанкционированных рисунков и надписей | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 8448.192 | 0.18
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки:
8.1. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1877.376 | 0.04
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:
9.1. | -покрытие дощатое | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 2816.064 | 0.06
9.2. | - бетонных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 657.0816 | 0.014
9.3. | - цементных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4693.44 | 0.1
9.4. | Ремонт бетонных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 40832.928 | 0.87
9.5. | Ремонт поверхности цементных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 8448.192 | 0.18
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:
10.1. | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 24875.232 | 0.53
10.2. | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 8448.192 | 0.18
10.3. | Утепление дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 6570.816 | 0.14
10.4. | проверка и укрепление дверных проемов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1877.376 | 0.04
10.5. | Проверка и восстановление целостности доводчиков на местах общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4693.44 | 0.1
10.6. | Контроль за правильностью пригонки оконного блока при необходимости ремонт или замена окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 2816.064 | 0.06
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
11.1. | Восстановление (ремонт) вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 938.688 | 0.02
11.2. | Видеоконтроль системы вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 88706.016 | 1.89
12. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:
12.1. | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 20181.792 | 0.43
12.2. | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 14080.32 | 0.3
12.3. | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 5632.128 | 0.12
12.4. | Профилактический контроль системы канализационных выпусков от дома до первого колодца, в случае выявления неисправностей- устранить | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 42710.304 | 0.91
12.5. | Профилактическая промывка канализационных выпусков с целью удаления жировых отложений на стенках трубопровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 23936.544 | 0.51
12.6. | Установка обратных клапанов на ситему канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 13141.632 | 0.28
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение):
13.1. | Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | при подготовке к отопительному сезону | 15957.696 | 0.34
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования :
14.1. | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования: - замена предохранителей; - замена вышедших из строя электроустановочных изделий; | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 20181.792 | 0.43
14.2. | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 24875.232 | 0.53
14.3. | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования: - замена перегоревшей лампы; - замена светильников | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 9386.88 | 0.2
14.4. | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования (этажных щитков и шкафов) | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 29568.672 | 0.63
14.5. | Замена ламп накаливания на светодиодные светильникина местах общего пользования с датчиками движения и фотореле времени суток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 84951.264 | 1.81
| ИТОГО |  | 1162283.4816

## Комбайн,7
Приложение № 3.1 к конкурсной документации
Утверждаю
Первый заместитель руководителя
|  |  | ___________ | Е.Г.Семкин
"______ "________2015год
ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по ул.Комбайностроителей,7
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. (с НДС) | Стоимость на 1 кв.м общей площади в месяц, руб. (с НДС)
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1. | Проверка состояния заделки межпанельных швов. При выявлении повреждений - восстановление заделки | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 69689.088 | 1.68
1.2. | Выявление повреждения отмосток. При выявлении повреждений - ремонт | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 5807.424 | 0.14
1.3. | Поддержание в исправном состоянии гидроизоляции фундаментов и полов в помещениях с влажными процессами и инженерными коммуникациями | постоянно | 2488.896 | 0.06
1.4. | Ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 4148.16 | 0.1
1,5. | Осушение ручными насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке | 8296.32 | 0.2
1.6. | Осушение электрическими насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке | 5807.424 | 0.14
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1. | Контроль за состоянием освещения и вентиляции подвала. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) освещения и вентиляции | постоянно, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 14518.56 | 0.35
2.2. | Проверка состояния вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 829.632 | 0.02
2.3. | Обеспечение чистоты и защиты подвальных помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 829.632 | 0.02
2.4. | Дератизация | дополнительно - 1 раз в год | 829.632 | 0.02
2.5. | Дезинсекция | дополнительно - 1 раз в год | 2488.896 | 0.06
2.6. | Установка мелкоячеистой решетки в подвальных продухах | по мере необходимости, при подготовке к работе в весенний период | 4977.792 | 0.12
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
3.1. | Выявление и устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 45629.76 | 1.1
3.2. | Восстановление теплозащиты стен | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 26133.408 | 0.63
3.3. | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя стен | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 61392.768 | 1.48
3.3. | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой | по мере необходимости | 4977.792 | 0.12
3.4. | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 53926.08 | 1.3
3.5. | Окраска стен помещений общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 7466.688 | 0.18
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:
4.1. | Выявление и устранение повреждений перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 13274.112 | 0.32
4.2. | Восстановление утеплителя и гидроизоляции перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 14518.56 | 0.35
4.3. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1659.264 | 0.04
4.4. | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 9955.584 | 0.24
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
5.1. | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 829.632 | 0.02
5.2. | Восстановление (ремонт) выходов на крышу | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 829.632 | 0.02
5.3. | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. крыши | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4148.16 | 0.1
5.4. | Ремонт примыканий и заделка стыков кровельных конструкций | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 8296.32 | 0.2
5.5. | Ремонт, дверей с лестничных площадок на чердак | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 829.632 | 0.02
5.6. | Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4977.792 | 0.12
5.7. | Контроль за температурой и влажностью воздуха в чердачном (техническом помещении) | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4148.16 | 0.1
5.8. | Контроль за повреждениями мягкой кровли | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 6637.056 | 0.16
5.9. | Очистка кровли от песка и пыли, окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных пмещениях | Ежемесячно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 10785.216 | 0.26
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
6.1. | Ремонт металлических косоуров | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1659.264 | 0.04
6.2. | Устранение выбоин и сколов в ступенях, площадках и маршах | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1659.264 | 0.04
6.3. | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 3318.528 | 0.08
6.4. | Ремонт, замена перил | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4977.792 | 0.12
6.5. | Окраска металлических элементов лестниц | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 3318.528 | 0.08
6.6. | Устройство, ремонт пандусов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 829.632 | 0.02
6.7. | Установка антискользящих покрытий на входах в подъезды | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 11614.848 | 0.28
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов:
7.1. | Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4148.16 | 0.1
7.2. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 21985.248 | 0.53
7.3. | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 17837.088 | 0.43
7.4. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 829.632 | 0.02
7.5. | Ремонт несущих конструкций козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 829.632 | 0.02
7.6. | Ремонт гидроизоляции козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 17837.088 | 0.43
7.7. | Тепловизионный контроль и диагностика объектов ограждающих конструкций зданий, наблюдение динамики тепловых процессов, расчет тепловых потоков. | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 83378.016 | 2.01
7.8. | Очистка фасадов от несанкционированных рисунков и надписей | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 7466.688 | 0.18
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки:
8.1. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1659.264 | 0.04
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:
9.1. | -покрытие дощатое | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 2488.896 | 0.06
9.2. | - бетонных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 580.7424 | 0.014
9.3. | - цементных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4148.16 | 0.1
9.4. | Ремонт бетонных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 36088.992 | 0.87
9.5. | Ремонт поверхности цементных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 7466.688 | 0.18
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:
10.1. | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 21985.248 | 0.53
10.2. | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 7466.688 | 0.18
10.3. | Утепление дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 5807.424 | 0.14
10.4. | проверка и укрепление дверных проемов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1659.264 | 0.04
10.5. | Проверка и восстановление целостности доводчиков на местах общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4148.16 | 0.1
10.6. | Контроль за правильностью пригонки оконного блока при необходимости ремонт или замена окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 2488.896 | 0.06
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
11.1. | Восстановление (ремонт) вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 829.632 | 0.02
11.2. | Видеоконтроль системы вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 78400.224 | 1.89
12. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:
12.1. | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 17837.088 | 0.43
12.2. | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 12444.48 | 0.3
12.3. | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4977.792 | 0.12
12.4. | Профилактический контроль системы канализационных выпусков от дома до первого колодца, в случае выявления неисправностей- устранить | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 37748.256 | 0.91
12.5. | Профилактическая промывка канализационных выпусков с целью удаления жировых отложений на стенках трубопровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 21155.616 | 0.51
12.6. | Установка обратных клапанов на ситему канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 11614.848 | 0.28
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение):
13.1. | Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | при подготовке к отопительному сезону | 14103.744 | 0.34
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования :
14.1. | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования: - замена предохранителей; - замена вышедших из строя электроустановочных изделий; | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 17837.088 | 0.43
14.2. | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 21985.248 | 0.53
14.3. | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования: - замена перегоревшей лампы; - замена светильников | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 8296.32 | 0.2
14.4. | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования (этажных щитков и шкафов) | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 26133.408 | 0.63
14.5. | Замена ламп накаливания на светодиодные светильникина местах общего пользования с датчиками движения и фотореле времени суток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 75081.696 | 1.81
| ИТОГО |  | 1027250.3424

## Лот № 1
Приложение №3 к конкурсной документации
УТВЕРЖДАЮ: Глава Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края ______________________________/ А.К. Кришталюк «17» июля 2015 г.
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  | 4320.5 | м.кв.
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. (с НДС) | Стоимость на 1 кв.м общей площади в месяц, руб. (с НДС)
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1. | Проверка состояния заделки межпанельных швов. При выявлении повреждений - восстановление заделки | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 87101.28 | 1.68
1.2. | Выявление повреждения отмосток. При выявлении повреждений - ремонт | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 7258.44 | 0.14
1.4. | Поддержание в исправном состоянии гидроизоляции фундаментов и полов в помещениях с влажными процессами и инженерными коммуникациями | постоянно | 3110.76 | 0.06
1.3. | Осушение ручными насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке | 10369.2 | 0.2
1.4. | Осушение электрическими насосами | по мере необходимости, но в обязательном порядке | 7258.44 | 0.14
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1. | Контроль за состоянием освещения и вентиляции подвала. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) освещения и вентиляции | постоянно, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 18146.1 | 0.35
2.2. | Проверка состояния вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты. При выявлении повреждений - восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций | 1 раз в год, восстановление работоспособности в течение 5 рабочих дней | 1036.92 | 0.02
2.3. | Обеспечение чистоты и защиты подвальных помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 1036.92 | 0.02
2.4. | Дератизация | дополнительно - 1 раз в год | 1036.92 | 0.02
2.5. | Дезинсекция | дополнительно - 1 раз в год | 3110.76 | 0.06
2.6. | Установка мелкоячеистой решетки в подвальных продухах | по мере необходимости, при подготовке к работе в весенний период | 6221.52 | 0.12
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
3.1. | Выявление и устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 57030.6 | 1.1
3.2. | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя стен | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 76732.08 | 1.48
3.3. | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой | по мере необходимости | 6221.52 | 0.12
3.4. | Окраска стен помещений общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 9332.28 | 0.18
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:
4.1. | Выявление и устранение повреждений перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 16590.72 | 0.32
4.2. | Восстановление утеплителя и гидроизоляции перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 18146.1 | 0.35
4.3. | Устранение отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры перекрытий | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 2073.84 | 0.04
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
5.1. | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1036.92 | 0.02
5.2. | Восстановление (ремонт) выходов на крышу | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1036.92 | 0.02
5.3. | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. крыши | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 5184.6 | 0.1
5.4. | Ремонт примыканий и заделка стыков кровельных конструкций | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 10369.2 | 0.2
5.5. | Ремонт, дверей с лестничных площадок на чердак | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1036.92 | 0.02
5.6. | Контроль за температурой и влажностью воздуха в чердачном (техническом помещении) | постоянно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 5184.6 | 0.1
5.7. | Очистка кровли от песка и пыли, окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных пмещениях | Ежемесячно, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 13479.96 | 0.26
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
6.1. | Устранение выбоин и сколов в ступенях, площадках и маршах | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 2073.84 | 0.04
6.2. | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4147.68 | 0.08
6.3. | Ремонт, замена перил | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 6221.52 | 0.12
6.4. | Окраска металлических элементов лестниц | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 4147.68 | 0.08
6.5. | Устройство, ремонт пандусов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1036.92 | 0.02
6.6. | Установка антискользящих покрытий на входах в подъезды | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 14516.88 | 0.28
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов:
7.1. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 27478.38 | 0.53
7.2. | Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 22293.78 | 0.43
7.3. | Ремонт несущих конструкций козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1036.92 | 0.02
7.4. | Ремонт гидроизоляции козырьков | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 22293.78 | 0.43
7.5. | Очистка фасадов от несанкционированных рисунков и надписей | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 9332.28 | 0.18
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:
8.1. | -покрытие дощатое | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 3110.76 | 0.06
8.2. | - бетонных | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 725.844 | 0.014
8.3. | Ремонт бетонных полов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 45106.02 | 0.87
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:
9.1. | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 27478.38 | 0.53
9.2. | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 9332.28 | 0.18
9.3. | Утепление дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 7258.44 | 0.14
9.4. | проверка и укрепление дверных проемов | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 2073.84 | 0.04
9.5. | Проверка и восстановление целостности доводчиков на местах общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 5184.6 | 0.1
9.6. | Контроль за правильностью пригонки оконного блока при необходимости ремонт или замена окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 3110.76 | 0.06
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
10.1. | Восстановление (ремонт) вентиляции | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 1036.92 | 0.02
11. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:
11.1. | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 22293.78 | 0.43
11.2. | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 15553.8 | 0.3
11.3. | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 6221.52 | 0.12
11.4. | Профилактический контроль системы канализационных выпусков от дома до первого колодца, в случае выявления неисправностей- устранить | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 47179.86 | 0.91
11.5. | Профилактическая промывка канализационных выпусков с целью удаления жировых отложений на стенках трубопровода | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 26441.46 | 0.51
11.6. | Установка обратных клапанов на ситему канализации | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 14516.88 | 0.28
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение):
12.1. | Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | при подготовке к отопительному сезону | 17627.64 | 0.34
13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования :
13.1. | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования: -замена предохранителей; - замена вышедших из строя электроустановочных изделий; | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 22293.78 | 0.43
13.2. | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 27478.38 | 0.53
13.3. | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования: - замена перегоревшей лампы; - замена светильников | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 10369.2 | 0.2
13.4. | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования (этажных щитков и шкафов) | по мере необходимости, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества | 32662.98 | 0.63
| ИТОГО |  | 830780.304 | 16.024