|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края от 28.09.2022 № 51-П |
| --- | --- |

Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения и иного имущества

Объект Соглашения:

| Наименование объекта | Адрес | Описание и технико-экономические показатели | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети канализации | Красноярский край, Туруханский район, пос. Светлогорск | Год ввода в эксплуатацию – 1983. Общая протяженность сетей – 8313 м. Диаметр сетей – от 90 до 400 мм. Способ прокладки – подземная, надземная. Материал - сталь, пластик. Срок эксплуатации объекта – 10 - 20 лет. Износ объекта – от 5 до 60% Балансовая стоимость – 3 149 600,00 руб. Аварийность (кол-во): 0 Мероприятия по ремонту – не производились. Фактическое состояние – удовлетворительное. Техническая возможность оказания услуг по водоотведению в соответствии с требованиями, установленными законодательством имеется. Сведения о начальной, остаточной и восстановительной стоимости отсутствуют. | Выписка из ЕГРН от 19.05.2022 |

Иное имущество, технологически связанное с объектом соглашения и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

| Наименование объекта | Адрес | Описание и технико-экономические показатели | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения СФХО-1100 № 2 | Красноярский край, Туруханский район, пос. Светлогорск, ул. Речная, д.2 | Год ввода в эксплуатацию – 1987. Общая площадь – 568,5 кв.м. Кол-во этажей – 3, в том числе 1 подземный. Материал − кирпич. Оборудование – насос НФ2 65/250.230-4/4-300 – 2 шт. Срок эксплуатации объекта – 20 лет; Износ объекта – 79% Балансовая стоимость – 1 457 700,00 руб. Аварийность (кол-во): 0 Мероприятия по ремонту – не производились. Фактическое состояние – удовлетворительное. Техническая возможность оказания услуг по водоотведению в соответствии с требованиями, установленными законодательством имеется. Сведения о начальной, остаточной и восстановительной стоимости отсутствуют. | Выписка из ЕГРН от 19.05.2022 |
| Нежилое (КНС) | Красноярский край, Туруханский район, пос. Светлогорск, ул. Сидорова, 2б | Год ввода в эксплуатацию – 1989. Общая площадь – 39,4 кв.м. Кол-во этажей – 2, в том числе 1 подземный. Материал - кирпич. Оборудование – насос НФС 65/160 132-3/2-300, насос НФС 65/250.214-5,5/4-300, дробилка РД-200. Срок эксплуатации объекта – 20 лет. Износ объекта – 70% Балансовая стоимость – 271 100,00 руб. Аварийность (кол-во): 0 Мероприятия по ремонту – не производились. Фактическое состояние – удовлетворительное. Техническая возможность оказания услуг по водоотведению в соответствии с требованиями, установленными законодательством имеется. Сведения о начальной, остаточной и восстановительной стоимости отсутствуют. | Выписка из ЕГРН от 19.05.2022 |