Описание объекта закупки

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту помещений пристройки МКОУ «СШ №10» |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | С момента заключения контракта по «10» декабря 2023 года согласно графика выполнения работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком перед началом выполнения работ (Приложение №2 к контракту). |
| Место выполнения работы | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Сидорова, 3А |
| Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантии качества выполненных работ: 1.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с действующими государственными стандартами, сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими условиями, ПУЭ, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами. 1.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами документов о приемке. Если в период гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт обязательный к выполнению Подрядчиком. 2. Гарантии качества изделий и материалов (далее – товар), используемых для выполнения работ: 2.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество и комплектность используемого товара, соответствие его государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативно установленным требованиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество. 2.2. Товар, используемый для выполнения работ, должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием и иными эксплуатационными документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (при наличии). 2.3. Документы, указанные в подпункте 2.2., должны быть предоставлены Заказчику одновременно с документами о приемке. 2.4. Используемый для выполнения работ товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2.5. Срок действия гарантии на товар – с момента подписания документов о приемке согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. 2.6. В период гарантийного срока на товар Подрядчик обязуется обеспечить выезд специалиста в течение 2-х календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика о выявлении недостатков товара либо ином гарантийном случае. 2.7. В рамках исполнения гарантии на товар: - Подрядчик, ссылающийся на то, что недостаток товара возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком; - Подрядчик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет. В случае демонтажа товара для ремонта или проведения экспертизы Подрядчик обязуется в течение суток предоставить из собственного подменного фонда эквивалентную единицу товара для использования его Заказчиком; - Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить замену товара в сроки, установленные Заказчиком; - Подрядчик обязуется заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение в товаре неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков). Замена некачественного товара производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. В этом случае течение гарантийного срока начинается с момента передачи Заказчику работ по документам о приемке. 2.8. Подрядчик должен принимать меры, чтобы упаковка товара обеспечивала его сохранность во время транспортировки, погрузки и выгрузки в месте выполнения работ. 2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность поставленного для выполнения контракта товара до сдачи выполненных работ Заказчику в установленном контрактом порядке. 3. Для проверки соответствия качества выполненных работ и товара, используемого для выполнения работ, требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством |
| Основные требования к выполнению работ: | Работы выполняются согласно локальному сметному расчету №1 в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил, технических условий, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе: - Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном – эпидемиологическом благополучии населения»; - ГОСТ Р 58774-2019 «Стены наружные каркасно-обшивные самонесущие и ненесущие с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2022 г. № 969/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов»; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 - Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных». |
| Дополнительные сведения, требования | Подрядчик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до даты размещения Заказчиком проекта контракта в единой информационной системе и на электронной площадке, согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). До начала выполнения работ Подрядчик обязан: - назначить приказом инженерно-технического работника для постоянного руководства по выполнению работ на объекте. Приказ предоставить Заказчику - предоставить все материалы, изделия (далее – товар) на согласование по качеству, фактуре, требованиям безопасности. Согласование товаров оформляется Актом согласования товаров в свободной форме и подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо их надлежаще уполномоченными представителями. Акт согласования товаров предоставляется Подрядчиком. Срок согласования Заказчиком предоставленных товаров 2 календарных дня. Подрядчик обязан: - согласовать с Заказчиком цветовые решения при проведении работ по окраске помещений. |
| Дополнительно | В случае наличия в Локальном сметном расчете или описании объекта закупки указания на товарные знаки, их следует читать со словами «или эквивалент». |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки

Ведомость объемов работ

по текущему ремонту помещений пристройки МКОУ «СШ №10»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. 1 этаж - Ремонта помещения № 35 - Коридор в пристройку (29,57м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 89,00 |  |
| 2 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 12,3 |  |
| 3 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 89,00 |  |
| 4 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,445 |  |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 89,00 |  |
| 6 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,10235 |  |
| 7 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 17,8 |  |
| 8 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,06319 |  |
| 9 | Краска-колер (1:5) | кг | 12,638 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 10 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 29,57 |  |
| 11 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 29,57 |  |
| 12 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 4,1 |  |
| 13 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 29,57 |  |
| 14 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,14785 |  |
| 15 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 29,57 |  |
| 16 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0340055 |  |
| 17 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 5,914 |  |
| 18 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0098 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 19 | Разборка покрытий полов: из метлахских плиток (2м х 15,2м) | м2 | 29,57 |  |
| 20 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,32 |  |
| 21 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 1,60 |  |
| 22 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 14,40 |  |
| 23 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 29,57 |  |
| 24 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм | м2 | 31,05 |  |
| 25 | Клей для керамогранита "Усиленный" | т | 0,23656 |  |
| 26 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 5,914 |  |
| 27 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 32,00 |  |
| 28 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 32,32 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 3,00 |  |
| 30 | Смена: выключателей | шт | 1,00 |  |
| 31 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1,0 |  |
| 32 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 15,00 |  |
| 33 | Демонтаж кабеля | м | 15,00 |  |
| 34 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 1 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 35 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 15,00 |  |
| 36 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 15,00 |  |
| 37 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 15,3000 |  |
| 38 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 1 |  |
| 39 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 0,7500 |  |
| 40 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 6,75 |  |
| 41 | Установка светильника светодиодного | шт | 3,00 |  |
| 42 | Светильник линейный светодиодный | шт | 3 |  |
| Раздел 2. 1 этаж - ремонт помещения № 36 - Кабинет № 4 (35,83м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 43 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 61,00 |  |
| 44 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 8,4 |  |
| 45 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 61,00 |  |
| 46 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,305 |  |
| 47 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 61,00 |  |
| 48 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,07015 |  |
| 49 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 12,2 |  |
| 50 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,04331 |  |
| 51 | Краска-колер (1:5) | кг | 8,662 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 52 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 35,83 |  |
| 53 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 35,8300 |  |
| 54 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 4,95 |  |
| 55 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 35,8300 |  |
| 56 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,17965 |  |
| 57 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 35,8300 |  |
| 58 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0413195 |  |
| 59 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 7,186 |  |
| 60 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0119 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 61 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 35,83 |  |
| 62 | Разборка плинтусов деревянных | м | 22,00 |  |
| 63 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 35,83 |  |
| 64 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 1,10 |  |
| 65 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 9,90 |  |
| 66 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 35,83 |  |
| 67 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 36,55 |  |
| 68 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 22,00 |  |
| 69 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 22,22 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |  |
| 70 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (над доской) | шт | 2,00 |  |
| 71 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 8,00 |  |
| 72 | Смена: выключателей | шт | 3,00 |  |
| 73 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 3,0 |  |
| 74 | Смена: розеток | шт | 2,00 |  |
| 75 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом двойная | шт | 2,00 |  |
| 76 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 38,00 |  |
| 77 | Демонтаж кабеля | м | 38,00 |  |
| 78 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 3 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 79 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 38,00 |  |
| 80 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 38,00 |  |
| 81 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 16,32000 |  |
| 82 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5-660 | м | 22,44 |  |
| 83 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 3 |  |
| 84 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 1,900 |  |
| 85 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 17,1 |  |
| 86 | Установка светильника светодиодного | шт | 8 |  |
| 87 | Светильник линейный светодиодный | шт | 8 |  |
| 88 | Светильник на кронштейнах для освещения доски | шт | 2 |  |
| 89 | Светильник светодиодный на кронштейнах для освещения доски | шт | 2 |  |
| Раздел 3. 1 этаж - ремонт помещения № 37 - Подсобное (13,36м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 90 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 43,50 |  |
| 91 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 6,00 |  |
| 92 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 43,50 |  |
| 93 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,22 |  |
| 94 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 43,50 |  |
| 95 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,050025 |  |
| 96 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 8,7 |  |
| 97 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,031 |  |
| 98 | Краска-колер (1:5) | кг | 6,2 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 99 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 13,36 |  |
| 100 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 13,36 |  |
| 101 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 1,85 |  |
| 102 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 13,36 |  |
| 103 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,0668 |  |
| 104 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 13,36 |  |
| 105 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,015364 |  |
| 106 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 2,672 |  |
| 107 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0044 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 108 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 13,36 |  |
| 109 | Разборка плинтусов деревянных | м | 15,40 |  |
| 110 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 13,36 |  |
| 111 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 0,77 |  |
| 112 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 6,93 |  |
| 113 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 13,36 |  |
| 114 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 13,63 |  |
| 115 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 15,40 |  |
| 116 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 15,55 |  |
| Раздел 4. 1 этаж - ремонт помещения № 38 - Кабинет № 5 (41,51м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 117 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 68,50 |  |
| 118 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 9,45 |  |
| 119 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 68,50 |  |
| 120 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,3425 |  |
| 121 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 68,50 |  |
| 122 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,078775 |  |
| 123 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 13,7 |  |
| 124 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,049 |  |
| 125 | Краска-колер (1:5) | кг | 9,8 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 126 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 41,51 |  |
| 127 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 41,51 |  |
| 128 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 5,73 |  |
| 129 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 41,51 |  |
| 130 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,20755 |  |
| 131 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 41,51 |  |
| 132 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0477365 |  |
| 133 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 8,302 |  |
| 134 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0137 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 135 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 41,51 |  |
| 136 | Разборка плинтусов деревянных | м | 25,00 |  |
| 137 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 41,51 |  |
| 138 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 1,25 |  |
| 139 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 11,25 |  |
| 140 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 41,51 |  |
| 141 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 42,34 |  |
| 142 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 25,00 |  |
| 143 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 25,25 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |  |
| 144 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (над доской) | шт | 2,00 |  |
| 145 | Смена: выключателей | шт | 2,00 |  |
| 146 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2,0 |  |
| 147 | Смена: розеток | шт | 3,00 |  |
| 148 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент или эквивалент с заземляющим контактом двойная | шт | 3,00 |  |
| 149 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 50,0 |  |
| 150 | Демонтаж кабеля | м | 50,0 |  |
| 151 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 4 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 152 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 50,00 |  |
| 153 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 50,00 |  |
| 154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 25,50 |  |
| 155 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5-660 | м | 25,50 |  |
| 156 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 4 |  |
| 157 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 2,500 |  |
| 158 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 22,5 |  |
| 159 | Установка светильника светодиодного | шт | 6 |  |
| 160 | Светильник линейный светодиодный | шт | 6 |  |
| 161 | Светильник на кронштейнах для освещения доски | шт | 2 |  |
| 162 | Светильник светодиодный на кронштейнах для освещения доски | шт | 2 |  |
| Раздел 5. 1 этаж - ремонт помещения № 39 - Кабинет № 6 (21,07м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 163 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 50,0 |  |
| 164 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 6,9 |  |
| 165 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 50,0 |  |
| 166 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,25 |  |
| 167 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 50,0 |  |
| 168 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0575 |  |
| 169 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 10 |  |
| 170 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,0355 |  |
| 171 | Краска-колер (1:5) | кг | 7,1 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 172 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 21,07 |  |
| 173 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 21,07 |  |
| 174 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 2,91 |  |
| 175 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 21,07 |  |
| 176 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,10535 |  |
| 177 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 21,07 |  |
| 178 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0242305 |  |
| 179 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 4,214 |  |
| 180 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,007 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 181 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 21,07 |  |
| 182 | Разборка плинтусов деревянных | м | 17,50 |  |
| 183 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 21,07 |  |
| 184 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 0,88 |  |
| 185 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 7,875 |  |
| 186 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 21,07 |  |
| 187 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 21,49 |  |
| 188 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 17,50 |  |
| 189 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 17,68 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |
| 190 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 3 |  |
| 191 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 192 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1 |  |
| 193 | Смена: розеток | шт | 3 |  |
| 194 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом двойная | шт | 3 |  |
| 195 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 30,0 |  |
| 196 | Демонтаж кабеля | м | 30,0 |  |
| 197 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 2 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 198 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 30,00 |  |
| 199 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 30,00 |  |
| 200 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 15,30 |  |
| 201 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5-660 | м | 15,30 |  |
| 202 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 2 |  |
| 203 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 1,50 |  |
| 204 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 13,5 |  |
| 205 | Установка светильника светодиодного | шт | 3 |  |
| 206 | Светильник линейный светодиодный | шт | 3 |  |
| Раздел 6. 1 этаж - ремонт помещения № 40 - Книгохранилище (20,9м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 207 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 49,90 |  |
| 208 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 6,9 |  |
| 209 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 49,90 |  |
| 210 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,2495 |  |
| 211 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 49,90 |  |
| 212 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,057385 |  |
| 213 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 9,98 |  |
| 214 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,0354 |  |
| 215 | Краска-колер (1:5) | кг | 7,08 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 216 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 20,90 |  |
| 217 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 20,90 |  |
| 218 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 2,90 |  |
| 219 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 20,90 |  |
| 220 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,1045 |  |
| 221 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 20,90 |  |
| 222 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,024035 |  |
| 223 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 4,18 |  |
| 224 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0069 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 225 | Разборка плинтусов деревянных | м | 17,50 |  |
| 226 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 20,90 |  |
| 227 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 0,88 |  |
| 228 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 7,875 |  |
| 229 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 20,90 |  |
| 230 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 21,32 |  |
| 231 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 17,50 |  |
| 232 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 17,68 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |  |
| 233 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 3 |  |
| 234 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 235 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1 |  |
| 236 | Смена: розеток | шт | 2 |  |
| 237 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом двойная | шт | 2 |  |
| 238 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 32,00 |  |
| 239 | Демонтаж кабеля | м | 32,00 |  |
| 240 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 2 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 241 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 32,00 |  |
| 242 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 32,00 |  |
| 243 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 16,32 |  |
| 244 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5-660 | м | 16,32 |  |
| 245 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 2 |  |
| 246 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 1,60 |  |
| 247 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 14,4 |  |
| 248 | Установка светильника светодиодного | шт | 3 |  |
| 249 | Светильник линейный светодиодный | шт | 3 |  |
| Раздел 7. 1 этаж - ремонт помещения № 41 - Коридор (54,45м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 250 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 181,30 |  |
| 251 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 25,02 |  |
| 252 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 181,30 |  |
| 253 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,9065 |  |
| 254 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 181,30 |  |
| 255 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,208495 |  |
| 256 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 36,26 |  |
| 257 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,129 |  |
| 258 | Краска-колер (1:5) | кг | 25,8 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 259 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 54,45 |  |
| 260 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 54,45 |  |
| 261 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 7,51 |  |
| 262 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 54,45 |  |
| 263 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,27225 |  |
| 264 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 54,45 |  |
| 265 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0626175 |  |
| 266 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 10,89 |  |
| 267 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,018 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 268 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (50% объема) | м2 | 28,00 |  |
| 269 | Разборка плинтусов деревянных | м | 46,00 |  |
| 270 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 54,45 |  |
| 271 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 2,30 |  |
| 272 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 20,7 |  |
| 273 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 54,45 |  |
| 274 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 55,54 |  |
| 275 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 46,00 |  |
| 276 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 46,46 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |  |
| 277 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 5 |  |
| 278 | Смена: выключателей | шт | 2 |  |
| 279 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |  |
| 280 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 8,00 |  |
| 281 | Демонтаж кабеля | м | 28,00 |  |
| 282 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 3 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 283 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 28,00 |  |
| 284 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 28,00 |  |
| 285 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 28,56 |  |
| 286 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 3 |  |
| 287 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 1,40 |  |
| 288 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 12,6 |  |
| 289 | Установка светильника светодиодного | шт | 5 |  |
| 290 | Светильник линейный светодиодный | шт | 5 |  |
| Раздел 8. 2 этаж - ремонт помещения № 47 - Кабинет № 1 (50,17м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 291 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 74,42 |  |
| 292 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 10,30 |  |
| 293 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 74,42 |  |
| 294 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,3721 |  |
| 295 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 74,42 |  |
| 296 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,085583 |  |
| 297 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 14,884 |  |
| 298 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,0528 |  |
| 299 | Краска-колер (1:5) | кг | 10,56 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 300 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 50,17 |  |
| 301 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 50,17 |  |
| 302 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 6,93 |  |
| 303 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 50,17 |  |
| 304 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,25085 |  |
| 305 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 50,17 |  |
| 306 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0576955 |  |
| 307 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 10,034 |  |
| 308 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0165 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 309 | Разборка плинтусов деревянных | м | 28,00 |  |
| 310 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 50,17 |  |
| 311 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 1,40 |  |
| 312 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 12,60 |  |
| 313 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 50,17 |  |
| 314 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 51,17 |  |
| 315 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 28,00 |  |
| 316 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 28,28 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |  |
| 317 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (над доской) | шт | 2 |  |
| 318 | Смена: выключателей | шт | 2 |  |
| 319 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |  |
| 320 | Смена: розеток | шт | 4 |  |
| 321 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом двойная | шт | 4 |  |
| 322 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 50,0 |  |
| 323 | Демонтаж кабеля | м | 50,0 |  |
| 324 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 2 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 325 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 50,00 |  |
| 326 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 50,00 |  |
| 327 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 25,50 |  |
| 328 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5-660 | м | 25,50 |  |
| 329 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 2 |  |
| 330 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 2,50 |  |
| 331 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 22,5 |  |
| 332 | Установка светильника светодиодного | шт | 8 |  |
| 333 | Светильник линейный светодиодный | шт | 8 |  |
| 334 | Светильник на кронштейнах для освещения доски | шт | 2 |  |
| 335 | Светильник светодиодный на кронштейнах для освещения доски | шт | 2 |  |
| Раздел 9. 2 этаж - ремонт помещения № 48 - Подсобное (17,24м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 336 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 47,00 |  |
| 337 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 6,5 |  |
| 338 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 47,00 |  |
| 339 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,235 |  |
| 340 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 47,00 |  |
| 341 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,05405 |  |
| 342 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 9,4 |  |
| 343 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,0334 |  |
| 344 | Краска-колер (1:5) | кг | 6,68 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 345 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 17,24 |  |
| 346 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 17,24 |  |
| 347 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 2,40 |  |
| 348 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 17,24 |  |
| 349 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,0862 |  |
| 350 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 17,24 |  |
| 351 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,019826 |  |
| 352 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 3,448 |  |
| 353 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0057 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 354 | Разборка плинтусов деревянных | м | 15,00 |  |
| 355 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 17,24 |  |
| 356 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 0,75 |  |
| 357 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 6,75 |  |
| 358 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 17,24 |  |
| 359 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 17,58 |  |
| 360 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 15,00 |  |
| 361 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 15,15 |  |
| Раздел 10. 2 этаж - ремонт помещения № 49 - Коридор (36,53м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 362 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 112,00 |  |
| 363 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 15,5 |  |
| 364 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 112,00 |  |
| 365 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,56 |  |
| 366 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 112,00 |  |
| 367 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,1288 |  |
| 368 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 22,4 |  |
| 369 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,0795 |  |
| 370 | Краска-колер (1:5) | кг | 15,9 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 371 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 36,53 |  |
| 372 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 36,53 |  |
| 373 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 5,04 |  |
| 374 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 36,53 |  |
| 375 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,18265 |  |
| 376 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 36,53 |  |
| 377 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0420095 |  |
| 378 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 7,306 |  |
| 379 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0121 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 380 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (50% объема) | м2 | 18,00 |  |
| 381 | Разборка плинтусов деревянных | м | 35,00 |  |
| 382 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 36,53 |  |
| 383 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 1,75 |  |
| 384 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 15,75 |  |
| 385 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 36,53 |  |
| 386 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 37,26 |  |
| 387 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 35,00 |  |
| 388 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 35,35 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |  |
| 389 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 3 |  |
| 390 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |
| 391 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 1 |  |
| 392 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 20,0 |  |
| 393 | Демонтаж кабеля | м | 20,0 |  |
| 394 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 2 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 395 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 20,00 |  |
| 396 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 20,00 |  |
| 397 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 20,40 |  |
| 398 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 2 |  |
| 399 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 1,00 |  |
| 400 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 9 |  |
| 401 | Установка светильника светодиодного | шт | 3 |  |
| 402 | Светильник линейный светодиодный | шт | 3 |  |
| Раздел 11. 2 этаж - ремонт помещения № 50 - Кабинет № 3 (Музей) (42,54м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 403 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 70,0 |  |
| 404 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 9,7 |  |
| 405 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 70,0 |  |
| 406 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,35 |  |
| 407 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 70,0 |  |
| 408 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0805 |  |
| 409 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 14 |  |
| 410 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,05 |  |
| 411 | Краска-колер (1:5) | кг | 10 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 412 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 42,54 |  |
| 413 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 42,54 |  |
| 414 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 5,90 |  |
| 415 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 42,54 |  |
| 416 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,2127 |  |
| 417 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 42,54 |  |
| 418 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,048921 |  |
| 419 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 8,508 |  |
| 420 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,014 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 421 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 42,54 |  |
| 422 | Разборка плинтусов деревянных | м | 25,10 |  |
| 423 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 42,54 |  |
| 424 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 1,26 |  |
| 425 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 11,295 |  |
| 426 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 42,54 |  |
| 427 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 43,39 |  |
| 428 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 25,10 |  |
| 429 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 25,35 |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |  |
| 430 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 10 |  |
| 431 | Смена: выключателей | шт | 2 |  |
| 432 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |  |
| 433 | Смена: розеток | шт | 6 |  |
| 434 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом двойная | шт | 6 |  |
| 435 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 50,0 |  |
| 436 | Демонтаж кабеля | м | 90,0 |  |
| 437 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 4 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 438 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 90,0 |  |
| 439 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 90,0 |  |
| 440 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 45,90 |  |
| 441 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5-660 | м | 45,90 |  |
| 442 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 4 |  |
| 443 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 4,50 |  |
| 444 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 40,5 |  |
| 445 | Установка светильника светодиодного | шт | 10 |  |
| 446 | Светильник линейный светодиодный | шт | 10 |  |
| Раздел 12. 2 этаж - ремонт помещения № 51 - Кабинет № 2 (41,91м2) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 447 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на стены | м2 | 69,00 |  |
| 448 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 9,52 |  |
| 449 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: стен | м2 | 69,00 |  |
| 450 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,345 |  |
| 451 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 69,00 |  |
| 452 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,07935 |  |
| 453 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 13,8 |  |
| 454 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,049 |  |
| 455 | Краска-колер (1:5) | кг | 9,8 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 456 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (100% объема) | м2 | 41,91 |  |
| 457 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) на потолок | м2 | 41,91 |  |
| 458 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 5,80 |  |
| 459 | Сплошное шпатлевание перед окраской по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 41,91 |  |
| 460 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 0,20955 |  |
| 461 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков с нанесением финишной шпатлевки и грунтованием | м2 | 41,91 |  |
| 462 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 0,0481965 |  |
| 463 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 8,382 |  |
| 464 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,0138 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 465 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 41,91 |  |
| 466 | Разборка плинтусов деревянных | м | 25,00 |  |
| 467 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 41,91 |  |
| 468 | Выравнивание разрушенных мест низа стен раствором при толщине намета до 10 мм (после демонтажа плинтуса) | м2 | 1,25 |  |
| 469 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 11,25 |  |
| 470 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (линолеум) | м2 | 41,91 |  |
| 471 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 42,75 |  |
| 472 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 25,00 |  |
| 473 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 25,25 |  |
| 474 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 8 |  |
| 475 | Смена: выключателей | шт | 2 |  |
| 476 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |  |
| 477 | Смена: розеток | шт | 4 |  |
| 478 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом двойная | шт | 4 |  |
| 479 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 50,0 |  |
| 480 | Демонтаж кабеля | м | 50,0 |  |
| 481 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 2 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |  |
| 482 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 50,00 |  |
| 483 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 50,00 |  |
| 484 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 25,50 |  |
| 485 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5-660 | м | 25,50 |  |
| 486 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 2 |  |
| 487 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 2,50 |  |
| 488 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 22,5 |  |
| 489 | Установка светильника светодиодного | шт | 8 |  |
| 490 | Светильник линейный светодиодный | шт | 8 |  |
| 491 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 5,1 |  |
| Раздел 13. Ремонт внутренних инженерных систем |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |
| 492 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | м | 370,0 |  |
| 493 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | м | 70,0 |  |
| 494 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | шт | 26,00 |  |
| 495 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м | 370,0 |  |
| 496 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 361,86 |  |
| 497 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC или эквивалент PN20, диаметром: 25 мм | шт | 20 |  |
| 498 | Соединение для металлополимерных труб, тип труба-труба, номинальный диаметр 25 мм | шт | 300 |  |
| 499 | Тройник равнопроходный для металлополимерных труб диаметром 25 мм | шт | 120 |  |
| 500 | Тройник обжимной для металлополимерных труб диаметром 26х16х26 мм | шт | 20 |  |
| 501 | Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб диаметром 25 мм | шт | 120 |  |
| 502 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм | шт | 60 |  |
| 503 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм с угловым сгоном (Американка) | шт | 60 |  |
| 504 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | м | 70,0 |  |
| 505 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 16 мм | м | 65,52 |  |
| 506 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC или эквивалент PN20, диаметром: 16 мм | шт | 25 |  |
| 507 | Соединение для металлополимерных труб, прямое с наружной резьбой, номинальный диаметр 16 мм | шт | 50 |  |
| 508 | Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб диаметром 16 мм | шт | 30 |  |
| 509 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм | шт | 50 |  |
| 510 | Четверник (крестовина) равнопроходный для металлополимерных труб диаметром 16 мм (прим) | шт | 10 |  |
| 511 | Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 16 мм | шт | 200 |  |
| 512 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт | 2 |  |
| 513 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,5916 |  |
| 514 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500» или эквивалент, количество секций 1, мощность 204 Вт | секция | 290 |  |
| 515 | Установка кранов воздушных | компл | 26 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 516 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 50,0 |  |
| 517 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 50,0 |  |
| 518 | Трубопровод для системы водоотведения, диаметр 50 мм с фасонными частями | м | 50 |  |
| 519 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | шт | 4 |  |
| 520 | Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 4 |  |
| 521 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |
| Раздел 14. Замена дверей |  |  |  |  |
| 522 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 11 |  |
| 523 | Снятие дверных полотен | м2 | 29,800 |  |
| 524 | Снятие наличников | м | 85,00 |  |
| 525 | Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных (вход в пристройку) | шт | 10 |  |
| 526 | Установка и крепление наличников с 2х сторон | м | 12,400 |  |
| 527 | Установка дверного доводчика к противопожарным дверям | шт | 1 |  |
| 528 | Установка ручки-антипаники | компл | 2 |  |
| 529 | Ручка "Антипаника" | шт | 2 |  |
| 530 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 2 |  |
| 531 | Двери композитные двухстворчатые противопожарные "КАПЕЛЬ" или эквивалент (полотно, коробка, наличник с 2х сторон, 3 петли на полотно, магнитный механизм замка, доборные элементы) -1шт, размер 2290h * 1620мм (нестандартный размер) | м2 | 3,7 |  |
| 532 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 -6 шт | м2 | 16,500 |  |
| 533 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой наличника с 2х сторон - 4 шт | м2 | 9,600 |  |
| 534 | Установка и крепление наличников с двух сторон | м | 69,00 |  |
| 535 | Установка: вертикальных задвижек (ригель) | шт | 8 |  |
| 536 | Двери композитные одностворчатые "КАПЕЛЬ" или эквивалент (полотно, коробка, наличник с 2х сторон, 3 петли на полотно, магнитный механизм замка, доборные элементы) -7шт (нестандартный размер) | м2 | 5,76 |  |
| 537 | Двери композитные двухстворчатые "КАПЕЛЬ" или эквивалент (полотно, коробка, наличник с 2х сторон, 3 петли на полотно, магнитный механизм замка, доборные элементы) -3шт (нестандартный размер) | м2 | 20,28 |  |
| 538 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками (стоимость замка учтена в стоимости дверей) | шт | 11 |  |
| Раздел 15. Ремонт лестничных маршей |  |  |  |  |
| 539 | Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке | м2 | 4,00 |  |
| 540 | Разборка поручней деревянных | м | 8,3600 |  |
| 541 | Разборка металлического ограждения при весе одного метра: до 60 кг | м | 8,3600 |  |
| 542 | Ремонт ступеней: бетонных | шт | 20 |  |
| 543 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая ремонтная (расход 17кг на 1м2) | кг | 217,6 |  |
| 544 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | м2 | 12,800 |  |
| 545 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 14,08 |  |
| 546 | Клей для керамогранита "Усиленный" | т | 0,1024 |  |
| 547 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 2,56 |  |
| 548 | Устройство металлических ограждений: без поручней нержавеющих | м | 8,36 |  |
| 549 | Ограждение перильное из нержавеющей стали | м | 8,36 |  |
| Раздел 16. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |
| 550 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 5,1 |  |
| 551 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,4 |  |
| 552 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 5,5 |  |

Требования, предъявляемые к используемому товару

| № п/п | Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | шт | 4,000 |
| 21 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,62 |
| 22 | Кислород газообразный технический | м3 | 4,43 |
| 23 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | м | 255,34 |
| 24 | Добавка полимерная к бетону и цементному раствору | т | 0,0018 |
| 25 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0,00033 |
| 26 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0,0003 |
| 27 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0,0017 |
| 28 | Анкер забивной М10 | шт | 8 |
| 29 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | кг | 3,48 |
| 30 | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | шт | 799 |
| 31 | Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм | шт | 8 |
| 32 | Гвозди строительные | т | 0,0024 |
| 33 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм | шт | 799 |
| 34 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм | шт | 53 |
| 35 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт | 8 |
| 36 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | кг | 6,80 |
| 37 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | кг | 2,70 |
| 38 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 260 мм | шт | 1,00 |
| 39 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 68,84 |
| 40 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | шт | 6 |
| 41 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт | 102 |
| 42 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0,18 |
| 43 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,04 |
| 44 | Гипс строительный Г-3 | кг | 42,30 |
| 45 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,02 |
| 46 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0012 |
| 47 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях | т | 0,0125 |
| 48 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2 | м3 | 0,0173 |
| 49 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,0014 |
| 50 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | кг | 6,60 |
| 51 | Проволока арматурная | т | 0,0004 |
| 52 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III | м3 | 0,0002 |
| 53 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV | м3 | 0,106 |
| 54 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,021 |
| 55 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм | м3 | 4,656 |
| 56 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм | шт | 25 |
| 57 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм | шт | 25 |
| 58 | Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | шт | 122 |
| 59 | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | шт | 22 |
| 60 | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | шт | 22 |
| 61 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 101,39 |
| 62 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,52 |
| 63 | Краска | кг | 1,21 |
| 64 | Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов | л | 0,351 |
| 65 | Пена монтажная 880мл | балон | 9 |
| 66 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная 880мл | балон | 1 |
| 67 | Кран латунный для спуска воздуха | компл | 26 |
| 68 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных | компл | 26 |
| 69 | Трубки защитные гофрированные | м | 28,7 |
| 70 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,8 |
| 71 | Заглушка чугунная, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |
| 72 | Муфты чугунные надвижные, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 |
| 73 | Тройники косые из ковкого чугуна, угол 60°, номинальный диаметр 50х50 мм | шт | 1 |
| 74 | Трубка ХВТ | кг | 2,14 |
| 75 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,95 |
| 76 | Ограждение перильное из нержавеющей стали | м | 8,36 |
| 77 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ" или эквивалент, с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 383,02 |
| 78 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 2 |
| 79 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент (9кг-1м2) | кг | 317,925 |
| 80 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая ремонтная (расход 17кг на 1м2) | кг | 217,6 |
| 81 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 14,08 |
| 82 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм | м2 | 31,05 |
| 83 | Двери композитные двухстворчатые противопожарные "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, наличник с 2х сторон, 3 петли на полотно, магнитный механизм замка, доборные элементы) -1шт, размер 2290h * 1620мм (нестандартный размер) | м2 | 3,70 |
| 84 | Двери композитные двухстворчатые "КАПЕЛЬ" или эквивалент (полотно, коробка, наличник с 2х сторон, 3 петли на полотно, магнитный механизм замка, доборные элементы) -3шт (нестандартный размер) | м2 | 20,28 |
| 85 | Двери композитные одностворчатые "КАПЕЛЬ" или эквивалент (полотно, коробка, наличник с 2х сторон, 3 петли на полотно, магнитный механизм замка, доборные элементы) -7шт (нестандартный размер) | м2 | 5,76 |
| 86 | Плинтус для полов из ПВХ | м | 307 |
| 87 | Клей для керамогранита "Усиленный" | т | 0,339 |
| 88 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 455,14 |
| 89 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая | т | 0,1338 |
| 90 | Краска для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix или эквивалент цвет белый 10 л моющая с коллеровкой (цвет согласовать с Заказчиком) | т | 0,6511 |
| 91 | Краска-колер (1:5) | кг | 130,22 |
| 92 | Шпатлевка гипсовая безусадочная, расход 1м2-5кг при толщине 5мм | т | 6,604 |
| 93 | Шпатлевка финишная (1.15кг на 1м2 при толщине слоя 1мм) | т | 1,519 |
| 94 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм с угловым сгоном (Американка) | шт | 60 |
| 95 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC или эквивалент PN20, диаметром: 16 мм | шт | 25 |
| 96 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC или эквивалент PN20, диаметром: 25 мм | шт | 20 |
| 97 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500» или эквивалент, количество секций 1, мощность 204 Вт | секция | 290 |
| 98 | Светильник линейный светодиодный | шт | 57 |
| 99 | Светильник светодиодный на кронштейнах для освещения доски | шт | 6 |
| 100 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 17 |
| 101 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом двойная | шт | 24 |
| 102 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 25 |
| 103 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | м | 234,60 |
| 104 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5-660 | м | 176,50 |
| 105 | Ручка "Антипаника" | шт | 2 |
| 106 | Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 16 мм | шт | 200 |
| 107 | Соединение для металлополимерных труб, прямое с наружной резьбой, номинальный диаметр 16 мм | шт | 50 |
| 108 | Соединение для металлополимерных труб, тип труба-труба, номинальный диаметр 25 мм | шт | 300 |
| 109 | Тройник обжимной для металлополимерных труб диаметром 26х16х26 мм | шт | 20 |
| 110 | Четверник (крестовина) равнопроходный для металлополимерных труб диаметром 16 мм (прим) | шт | 10 |
| 111 | Тройник равнопроходный для металлополимерных труб диаметром 25 мм | шт | 120 |
| 112 | Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб диаметром 16 мм | шт | 30 |
| 113 | Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб диаметром 25 мм | шт | 120 |
| 114 | Трубопровод для системы водоотведения, диаметр 50 мм с фасонными частями | м | 50 |
| 115 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 16 мм | м | 65,52 |
| 116 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 361,86 |
| 117 | Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 4 |
| 118 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм | шт | 50 |
| 119 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм | шт | 60 |