ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и отопления здания МКОУ «Средняя школа №10» п. Светлогорск, расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Сидорова, д. 3А

| Наименование объекта закупки | Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и отопления здания МКОУ «Средняя школа №10» п. Светлогорск, расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Сидорова, д. 3А |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | Срок начала выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ: все работы по муниципальному контракту должны быть выполнены Подрядчиком до «31» октября 2025 года. |
| Место выполнения работ | ### Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ### ул. Сидорова, д. 3А |
| Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Срок гарантии эксплуатации Объекта и входящих в них инженерных систем, оборудования, материалов и работ в пределах установленных норм составляет 5 (пять) лет со дня подписания сторонами акта выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ, а также Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, являющихся приложением к указанному Акту. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ, а также Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, являющихся приложением к указанному Акту. Гарантия должна распространяться на весь объем работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на объекте, а также на применяемые материалы и оборудование. Характеристики используемого товара при выполнении работ должны быть подтверждены документально. Такими документами могут являться сертификаты соответствия или паспорта качества изготовителя. Используемые товары (материалы) по своему качеству, комплектности и упаковке должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и нормам безопасности. Используемые товары (материалы) должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), данное требование является безусловным, подтверждено условиями контракта. |

2. Требования, предъявляемые к объекту закупки

Работы выполнить в соответствии с проектной документацией (шифр 049.2024.01,               ООО «КВАДРЭМ», 2024).

2.2. Требования, предъявляемые к используемому товару

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны  соответствовать проектной документации (шифр 049.2024.01, ООО «КВАДРЭМ», 2024).

Характеристики используемого товара при выполнении работ должны быть подтверждены документально. Такими документами могут являться сертификаты соответствия или паспорта качества изготовителя.

Требования к упаковке – должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

Материалы по своему качеству, комплектности и упаковке должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и нормам безопасности, не причинять вред здоровью.

Указания в проектно-сметной документации на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара носят информационный характер. При указании на товарный знак читать «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.

Приложение: проектная документация (шифр 049.2024.01, ООО «КВАДРЭМ», 2024)